Technikai adatok:

| FŰTŐANYAG |  | ## GÁZ | GÁZOLAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| HŐTELJESÍTMÉNY | kW | 23.1 | 23.3 |
| ZAJSZINT | dB (A) | 44 | 44 |
| FŰTHETŐ LÉGTÉR | m3 | 461 | 461 |
| FESZÜLTSÉG | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| ÁRAMFELVÉTEL | W | 407/462 | 410/515 |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | m3/h | min.928 max.1400 | min.928 max.1400 |
| FOGYASZTÁS | m3/h kg/h | Földgáz 2.44 m3/h Pb gáz 1.76 kg/h | 1.98 kg/h |
| KI FÚVOTT LEVEGŐ | Cº | 57 - 37 | 57 - 37 |
| FÜSTCSŐ ø | mm | 80 | 80 |
| ÉGÉSI LEVEGŐCSŐ ø | mm | 80 | 80 |
| BEÉPÍTETT TARTÁLY | lt | - | 35 |
| KÉSZÜLÉK SÚLY | kg | 120 | 122 |

A JUNIOR típusú készülékek kialakítása lehetővé teszi, egyidejűleg

több helyiség fűtését a légcsatorna csatlakozó idom segítségével.

Ezáltal egy jól szabályozható központi légfűtés rendszer alakítható ki.

A készülékek jól beilleszthetőségét segítik még elő a fedélen, vagy a hátfalon kivezethető égési levegő, illetve a füstgáz cső.

Gázolaj üzemeltetés esetén lehetőség van nagyméretű esztétikusan kialakított olajtartály csatlakoztatására is, a hosszabb üzemidő elérése céljából. Természetesen az alapkészülékben is helyet kapott egy kisebb méretű tartáj az egy helyiség fűtésére alkalmas verziónál.