| LÉGKEVERŐ készülék család |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Típus |  | ## LK 45 | ## LK 90 |
| Feszültség | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| ### Áramfelvétel | V1 V2 V3 A | 0,7 / 0,8 / 1,2 | 1,3 / 1,9 / 2,3 |
| Motor teljesítmény | V1 V2 V3 W | 176 / 180 / 250 | 300 / 437 / 530 |
| Ventilátor fordulatszám | V1 V2 V3 | 1320 / 1403 / 1960 | 1200 / 1380 / 1620 |
| ### Légszállítás | V1 V2 V3 m3 / h | 3889 / 4643 / 4815 | 5737 / 6750 / 8080 |
| Ventilátor típusa |  | axiál | axiál |
| Lapátok száma | db | 4 | 4 |
| Helyiség alapterülete Ahol a készülék használható | m2 | 16 - 392 | 36 - 841 |
| Szerelési magasság | m | 4 – 19,5 | 26 |
| ### Zsaluzat állíthatósága | ° | 0 - 75 | 0 - 75 |
| ### Készülék szigetelése | ## IP | 20 | 20 |
| Külön rendelésre |  | 55 | 55 |
| Zajterhelés | dB | 52 | 62 |
| ### Készülék méretei | Hossz mm | 500 | 665 |
|  | Szélesség mm | 730 | 830 |
|  | Magasság mm | 520 | 680 |
| Súly | kg | 16 | 27 |