SCUDO: TERASZ SUGÁRZÓ -alkalmazható vendéglátóhelyek, sörözők, kerti partik, esküvők, sátras rendezvények, télikertek, lovardák, sípályák,stb…… pont szerű fűtésére

| Model: | SCUDO |
| --- | --- |
| Csomagolási méret mm (L x P x H). | 800 x 610 x 1020 |
| Készülék súlya kg. | 24 |
| Hőteljesítmény kW. | 4,8-9-14 |
| Hatásfok %. | 100 |
| Fűthető terület nagysága m2. | 25 |
| Gázfogyasztás kg/h. | 0,37 - 0,7 - 1,1 |
| Gáz nyomás bar / psi. | 1,5/21,75 |
| Gáz típus. | G 30 - 31 |
| A készülékbe való palack kg. | 11 |
| Készülék mérete mm (ř P x ř B x H). | 800 x 500 x 2200 |