V 40 Közvetlen befúvású mobil olajos infrasugárzó, termosztát vezérlésű, automatikus gyújtással, és optikai lángőrzéssel szerelve.

| Model: | V 40 |
| --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 40 |
| Hatásfok. %. | 100 |
| Feszültség. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 |
| Olaj fogyasztás. kg/h. | 3,3 |
| Olaj tartáj. Lt.. | 55 |
| Gép méret. mm (L x P x H). | 1160 x 590 x 980 |
| Gép súly. kg. | 50 |
| Áram felvétel. kW. | 0,100 |