SUNSET Elektromos infrasugárzó család Falra szerelhető, mobil és gördíthető állványos változatban készül. A készülék a napfény sugárzási tartományában működik. A sugarak nem melegítik fel a környezetben elhelyezett tárgyakat, bútorokat, sem a levegőt. A kibocsátott sugarakat az élő szervezetek tudják nagyon gazdaságosan felhasználni. Ezáltal az emberi szervezetre is hőérzet változási hatással van, amikor a sugárzót bekapcsoljuk. Nagyon energiatakarékos megoldás, hiszen alacsony energiafogyasztás mellett kb. 9-m2-nyi felületet képes besugározni egy-egy készülék. Kiválóan alkalmas munkahelyek, műemlékek, templomok, vendéglátó helyek teraszainak, stb. fűtésére.

| Model: | Sunset |
| --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 1,3 |
| Hatásfok. %. | 95 |
| Feszültség. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 |
| # Fűthető terület. M2. | 9 |
| Gép méret. mm (L x P x H). | 130x450x100 |
| Gép súly. kg. | 1,5 |
| Áram felvétel. A. | 5,7 |
| Sugárzócső élettartama h. | 8000 |